## Sheet1
2025.10 | 039001026 | 防爆防腐操作柱 | BZC8050 | 台 | 40 | 电仪车间 | 龚国伦 | 张宇
2025.10 | 050206001 | 热电偶（K分度） | 连接螺纹27*2 插入深度800mm外径φ16材质：钢玉 | 支 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050301045 | 压力变送器（单阀栏DN=50） | 量程：0-1.6MPa 连接方式：DN50 毛细管长1.5米模片材质：316L | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050301055 | 压力变送器 | 螺纹M20*1.5 -100~0Kpa | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050301074 | 压力变送器 | 单法兰DN80 0~60Kpa TA10平膜片，3米毛细管 | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050301078 | 压力变送器 | 单法兰DN80直接安装 0 - 60Kpa | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302002 | 磁浮子液位变送器 | UHC-B-2YH | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302007 | 液位变送 | 单效、双效专用 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302024 | 液位变送器（EJA） | 单阀栏 DN80 （见数据表） | 件 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302026 | 液位变送器（双阀栏DN80） | （见数据表）量程：3米 连接方式：DN80 毛细管长高压侧2米和低压侧3米模片材质：316L | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302032 | 浮球液位计 | 1LT-7209，生产商：上海湛钢江苏，型号：YD-2500-UHZ-519-MG | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050302042 | 差压变送器 | 双法兰DN80 PN16 TA10膜片，0-60Kpa 3米/5米，详见数据表 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050304056 | 涡街流量计（6工序) | 1FT-6405（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050304106 | 电磁流量计（5工序无机膜一级进液 | FV-5051 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050304107 | 电磁流量计（5工序无机膜二级进液 | FV-5052 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050304108 | 电磁流量计（5工序无机膜三级进液 | FV-5053 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050501194 | 一级洗水上段（DN25） | 见附表 | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050501195 | 一级洗水下段（DN50） | 见附表 | 台 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050501210 | 5工序无机膜（一级过滤） | FIC—5051（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050501211 | 5工序无机膜（二级过滤） | FIC—5052（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050501212 | 5工序无机膜（三级过滤） | FIC—5053（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050502249 | 5工序无机膜（一级进液） | 1KV-5051（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050502250 | 5工序无机膜（二级进液） | 1KV-5052（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050502251 | 5工序无机膜（排液阀） | 1KV-5057（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050502252 | 5工序无机膜（放空阀） | 1KV-5060（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050502253 | 5工序无机膜（进压缩空气阀） | 1KV-5059（见数据表） | 台 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050507011 | 5工序闪蒸专用减压阀 | MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR& | 个 | 1 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 050508013 | 气缸（SMC） | CP96SDB50-100C 2D2-VDT MAX.1.0MPa | 张 | 2 | 电仪车间 | 刘源丹 | 张宇
2025.10 | 030105184 | 精制液泵 机械密封 | FIJ80-50-200 | 套 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030107617 | 酸性压滤泵 机封（1P7502AB） | 80HFM-Ⅱ-30-80/37KW-2 | 套 | 3 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030107641 | 双效压滤泵（1P7307AB）副叶轮 | 80HFM-Ⅱ-5-80/22KW | 件 | 2 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030107645 | 双效压滤泵（1P7307AB）前轴套 | 80HFM-Ⅱ-5-80/22KW | 件 | 2 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030107726 | 七工序 叠片挠性联轴器 叠片组件 | D4-14-10（配螺栓、螺母、衬套） | 套 | 10 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030109003 | 弹性套 | φ34Xφ18X8 | 颗 | 200 | PPS装置 | 杨军 | 潘旭
2025.10 | 030112061 | 离心泵（七工序新1P7305) 机封弹簧 | ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW | 件 | 50 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030112133 | 无机膜循环泵（改进型：1P7507) 机械密封 | LHF150-125-250 Q=23Om3/h H=20m 22KW | 套 | 2 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030112381 | 碱性压滤泵轴套 | 80HFM-II-20-80/30KW-2 | 件 | 5 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030190244 | 潜水泵 | 220V 1.5kw 25 m3/h 扬程7米 304全不锈钢 开式叶轮 | 台 | 1 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030190301 | 减速机循环油泵 | Zcb-60 380v | 台 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030190600 | 柱销 | φ18X93-M12 | 套 | 50 | PPS装置 | 杨军 | 潘旭
2025.10 | 030201101 | 合成料将泵离心机（半成品离心机） | LXD500 22KW(1M220～1M2501,1M3201～1M3501) | 台 | 1 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030201102 | 合成料将泵离心机（半成品离心机）主轴 | LXD500 | 根 | 2 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030201120 | 离心机滤网 | LXD500 150目 316L （厚度：0.8mm） | 件 | 10 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030203040 | 盐离心机 筛网 | HR400-Ⅰ15KW 0.1mm (1M7301) | 套 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030203041 | 盐离心机 刮刀 | HR400-Ⅰ 15KW (1M7301) | 件 | 10 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030390022 | 真空交联机真空布罩 | 耐高温 澄强 | 个 | 5 | 研发创新 | 周鑫 | 石方棋
2025.10 | 030401125 | 冷干机 过滤器自动排水阀+球阀 | DN15,304 | 套 | 4 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030401126 | 冷干机 气罐自动排水器+球阀 | DN25,304 | 套 | 2 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 030503002 | 冷螺旋减速机 | XLD4-43-4 | 台 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030607003 | 湿盐仓减速器弧齿锥齿轮轴 | TKAF158-zp22-4p-61.02-M5-A-G-110 | 件 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 030607007 | 湿盐仓减速机 | TKAF158-zp22-4p-61.02-M5-A-G-110 | 台 | 1 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 031101231 | 脱硝塔循环泵机封 | IHF80-65-160G | 套 | 2 | PPS装置 | 杨军 | 石方棋
2025.10 | 031401008 | 缩聚釜 石墨复合垫 | ∮473×∮425×3 | 件 | 14 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 031401019 | 缩聚釜内回转体 | WH109025-01/11-0 | 个 | 2 | PPS装置 | 周添 | 石方棋
2025.10 | 031401020 | 缩聚釜外回转体 | WH109100-14/11-0 | 个 | 2 | PPS装置 | 周添 | 石方棋