工程地质勘察任务委托书
	工程名称
	XXX
	建设单位
	XXX
	委托勘察单位
	XXX
	要求提交资料份数
	4份

	工程地址
	XX
	设计单位
	中国天辰工程有限公司
	勘察阶段
	一次性勘察
	委托
日期
	2026.4.30 
	要求得交资料日期
	 2026.5

	委托单位应提供的有关资料
	1．批准兴建的有关批文
2．地质灾害危险性评估资料
3．安全等级为一级的高层建筑，详勘应有初设的底层平面图
4．有地下室的建筑应提供各层地下室平面图
5．经审查并有拟建物平面布置的现状地形图
6．拟建场地内地下埋设物情况：1）供水管道、2）天然气管道、3）下水管道、4）电缆、5）地下洞室
	工程勘察任务要求
	1．查明场地地基岩土的地层、岩性、地质结构、不良地质作用、地下水及其侵蚀性。
2．评价场地工程地质问题，对可能出现的边坡、相邻建筑物、地下洞穴的稳定性作出评价。
3．选择基础持力层，建议基础型式；提供地基承载力及地基基础设计所需的工程地质参数。
4.环境边坡不在本次勘察范围之内。
	建设方要求得交的勘察资料名称
	工程地质勘察报告
勘探点平面布置图
工程地质剖面图
工程地质柱状图
岩土试验成果

	建          (构)           筑               物
	设            备
	地下
室的
高程
	备
注

	顺
序
号
	名
称
	拟设计
地坪
高程
m
	层
数
	平面
尺寸
(长×宽)
mm
	高
度
m
	安全等级
	结构
类型
	拟基础
型式
	柱
距
m
	荷    载
	对变
形敏
感程度
	名
称
	设备尺
寸
m
	拟埋置深度
m
	设备重量
KN
	对变
形敏
感程度
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	条
基
KN/m
	最大柱
底力
KN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	纯化装置
	287.40
	6
	23X29
	40.15
	一级
	钢框架
	桩基
	
	
	6000
	敏
感
	
	
	2.5
	
	
	无
	

	2
	罐区
	286.90
	
	
	
	二级
	
	桩基或天然地基
	
	
	
	
	罐基础
	直径8.0m

	1.5
	500立
	敏
感
	无
	

	3
	泵区
	286.70
	
	
	
	二级
	
	桩基或天然地基
	
	
	
	
	泵基础
	
	1.5

	
	敏
感
	无
	

	4
	管架
	286.70
	
	
	
	二级
	钢结构
	桩基或天然地基
	
	
	800
	敏
感
	
	
	1.5
	
	
	无
	


委托单位（公章）                                                             填表人:
