[image: image1.emf][image: image2.png]TCC

TIANCHEN CORP.CHINA



                            岩土工程详细勘察技术要求    编号：XXX-CC18-01
                                                                      版次：D01

中华人民共和国

工程设计综合资质

甲级证书A112000022
[image: image3.jpg]



	岩土工程详细勘察技术要求
	XX-CC18-01

	
	日期2026.4.30
	版次：D01


  XX项目
岩土工程详细勘察技术要求
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D01
	
	 
	
	
	

	版本
	说 明
	编制
	校对
	审核
	审定


1、 为满足施工图设计的要求，应遵照现行相关规范对建设场地进行详细勘察，       相关规范如下：
《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）
《工程勘察通用规范》GB 55017-2021
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《岩土工程勘查报告编制标准》CECS 99:98

《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015

《岩土工程基本术语标准》GB/T 50279-2014

《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019
《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013

《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012
《静力触探技术标准》CECS 04∶88

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《地基动力特性测试规范》GB/T 50269-2015
《动力机器基础设计标准》GB 50040-2020
《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018
《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024）
《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则（2024年版）》
《建筑桩基础技术标准》（DBJ50/T-200-2024）
《建筑地基基础设计标准》（DBJ50/T-047-2024）

勘察工作除符合以上规范要求外，尚应符合其它现行国家、地方有关标准、规范的规定。
2、 勘察阶段：详细勘察

3、 勘察依据：根据本项目总图布置

4、 工程重要性等级：

按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)，本工程重要性等级为二级。

5、 勘察基本要求： 
岩土工程勘察应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)、《工程勘察通用规范》GB55017-2021等国家、地方现行有关标准、规范的基本要求。
详细勘察应按单体建（构）筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。详细勘察应主要进行以下工作：

5.1 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料；

5.2 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

5.3 查明建（构）筑物范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

5.4 对需进行沉降计算的建（构）筑物，提出地基变形计算参数，预测建（构）筑物的变形特征；

5.5查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，查明地下原有管线的分布情况；

5.6查明地下水的埋藏条件、地下水类型和赋存状态，查明主要含水层的分布规律；提供区域性气候资料如年降水量、蒸发量及其变化和对地下水位的影响；查明地下水的补给排泄条件、地表水和地下水的补排关系及其对地下水位的影响；提供勘查时地下水位、历史最高地下水位、近3～5年最高地下水位、水位变化趋势和主要影响因素；查明是否存在对地下水和地表水的污染源及其可能的污染程度；提供地层渗透性指标，并为降水设计提出建议；
5.7判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

5.8论证地下水在施工期间对工程和环境的影响，并需通过专门研究论证使用期间水位变化，提出抗浮设计水位；
5.9在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；
5.10分析和预测由于施工和运行可能引起的环境地质问题，并提出防治措施；

5.11对深基坑开挖应提供计算和支护设计所需的岩土工程技术参数；

5.12对于抗震设防烈度大于或等于6度的地区，应进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并应根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范，提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和地震分组；确定场地类别，划分对抗震有利、一般、不利或危险的地段。当场地位于抗震危险地段时，应依据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求进行专门研究；提供场地断裂的地震工程分类及其对工程稳定性的影响。如发现可能液化的土层，应进行液化判别；对于判别为可液化的场地，应确定其液化指数和液化等级；

5.13 抗震设防烈度等于或大于7度的重大工程场地应进行活动断裂勘察。断裂勘察应查明断裂的位置和类型，分析其活动性和地震效应，评价断裂对工程建设可能产生的影响，并提出处理方案；

5.14 对于可能采用桩基础的工程，尚应进行以下工作：

1) 根据查明的水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性；

2) 查明不良地质作用、可液化土层和特殊性岩土分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；

3) 评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；

4) 当采用基岩作为桩的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层；

5) 一般性勘探孔深度应达到预计桩长以下3～5d(d为桩径)，且不得小于3m，对大直径桩，不得小于5m；

6) 控制性勘探孔深度应穿透桩端平面以下压缩层厚度；

7) 钻至预计深度遇软弱层时，应予以加深，在预计勘探孔深度内遇稳定坚实岩土时，可适当减小；

8) 嵌岩桩的控制性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于3~5 d(d为桩径),一般性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于1~3 d(d为桩径)。当持力层较薄时，应有部分钻孔钻穿持力岩层；

9) 对可能多种桩长方案时，应根据最长的方案确定；

10) 对桩基工程的桩型、桩的长度和桩端持力层深度提出合理建议，并提供设计所需的技术参数及单桩竖向承载力的预估值。
11) 采取不扰动土样和原位测试的勘探点不得少于全部勘探点的2/3，其中采取不扰动土样的勘探点不少于1/2。

12) 控制性勘探点不少于勘探点总数的1/3，每个地貌单元均应有控制性勘探点。

5.15提供地基变形计算参数，预测建（构）筑物的变形特征。

5.16提供地下水、环境水的变化趋势。

5.17提出施工和监测的建议。

5.18对于可能进行地基处理的工程，尚应进行以下工作：

1) 结合当地地基处理经验和常用做法，提出地基处理方案的建议；

2) 针对可能采用的地基处理方案，提供地基处理设计和施工所需的岩土特性参数；

3) 预测所选地基处理方法对环境和临近建筑物的影响；

5.19 勘探孔深度应根据附表提供的建（构）筑物的结构形式、基础类型、基础埋深和荷载等级等条件，按照《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版） 第4.1.14~4.1.19条确定。
5.20 对于岩溶、滑坡等不良地质作用和地质灾害，以及湿陷性土、软土等特殊性岩土的勘察要求见《岩土工程勘察规范》GB 50021（2009年版）及其它相关规范。

5.21 提出适宜的地基处理或基础方案并进行分析，对处理深度和主要技术参数提出建议。

5.22 进一步查明场地内不良地质作用类型、成因、分布范围和危害程度，提出防治措施建议。

5.23 有深基坑和降水施工时，尚应分析评估坑壁稳定性以及对邻近建筑物的影响，并提供相关计算参数；场地条件复杂时，应进行专项研究。

5.24 特殊性岩土勘探点布置尚应符合相关规范要求。

5.25 各勘探孔勘探完毕后孔洞用中粗砂填实。
6、岩土工程详细勘察成果报告的要求：

6.1 详细勘察阶段的文字报告，应在详细查明场地条件的基础上，提出地基基础设计方案、设计参数和施工措施，应包括以下内容：
1) 勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

2) 拟建工程概况；

3) 勘察方法和勘察工作布置；

4) 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；

5) 各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值（对于不建议作为持力层的软弱土层，也需提供相关参数）；

6) 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；

7) 土和水对建筑材料的腐蚀性；

8) 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；

9) 场地稳定性和适宜性的评价；

10) 岩土参数的统计、分析和选用；

11) 岩土工程的分析和评价：包括论证场地和地基的整体稳定性、提出地基承载力标准值及变形参数值、估算建（构）筑物的沉降、倾斜和差异沉降。对于桩基工程提供桩基类型、桩的直径和布置、桩端持力层的建议；提出各土层的极限端阻和极限侧阻的标准值；对挤土桩的沉桩可能性、沉桩顺序及方法、挤土效应，对非挤土桩的成孔可行性，以及对桩端位于倾斜基岩面上时的桩端稳定性进行论证，提出建议。对于地基处理工程，论证地基处理的必要性；提出地基处理方法并论证其适用性；对处理厚度提出建议，对处理效果进行预测；
12) 通过对于不同的岩土利用、整治和改造方案进行技术经济论证，提出对工程设计、施工和现场监测要求的建议；

13) 施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测、监控及预防措施的建议。 
14) 按建筑物或建筑群提供详细的岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数，当场地地下水位有可能上升至地基压缩层的深度以内时，提供饱和状态下的强度和变形参数；

15) 对地基做出分析评价，并对地基处理、不良地质现象和地质环境的防治等方案做出论证和建议；

16) 对深基坑应提供坑壁稳定性和抽、降水等所需的计算参数，并分析对邻近建筑物的影响；

17) 对桩基工程的桩型、桩的长度和桩端持力层深度提出合理建议，并提供设计所需的技术参数及单桩竖向承载力的预估值；

18) 结合当地经验和现场土质，给出坝体结构、筑坝材料和防渗材料；当采用土石坝时，给出合理的放坡坡度、土质配比、压实度和渗透系数；
19）本工程需进行滑坡勘察，并给出滑坡稳定性评价
    a) 查明各层滑坡面（带）的位置；
    b) 查明各层地下水的位置/流向和性质；
    c) 在滑坡体、滑坡面（带）和稳定层中采取土试样进行试验；
20) 提出边坡稳定、地下水位、库区渗漏等方面检测工作的建议；
21）对于不良地质构造（采空区和湿陷性黄土等），给出分布范围和厚度，并给出相应处理意见；
22）地区气象条件（特别是雨期、暴雨强度），汇水面积、坡面植被、坡脚的冲刷情况；
23）相关规范规定的其它要求。

7、成果报告应附下列图件：

1) 拟建工程位置示意图；

2) 勘探点平面布置图；

3) 工程地质剖面图；

4) 钻孔（探井）柱状图；

5) 原位测试成果图表；

6) 室内试验成果图表；

7) 各种等值线图或切面图；

8) 水分析成果表；

9) 岩土物理力学指标统计表；

10) 勘探点主要数据一览表；

11) 其他需要的图表。

8、附表：主要建（构）筑物结构特征表（见勘察任务书）
9、附图：钻探孔建议布置图
10、附加说明：
如果勘察过程中发现主要受力层起伏较大或地层情况比较复杂等情况时，应根据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）现场调整勘探点的布置。
第 2 页 共 8 页

